## Sheet1
崖州湾科技城生物科技创新实验室共享平台测试送样要求及送样单填写须知
仪器名称 | 送样要求 | 送样单填写须知
高分辨液质联用 | 样品要求： 1、送样测试样品必须为溶液，需保证溶液澄清、透明且无悬浮颗粒，过0.22 μm膜或离心取上清液后放置于液相进样瓶中。（送样测试样品如不能完全溶解，则需送样人在现场过滤后，放置于液相进样瓶中。） 2、溶剂一般可选能与水、甲醇、乙腈之一互溶的溶剂。（如水、甲醇、乙醇、乙腈、丙酮、DMF、DCM、甲苯等）。强酸、强碱、不挥发性酸、盐、表面活性剂（如：三氟乙酸、三乙胺等）都不可随样品进样。 3、样品如有腐蚀性、毒性等必须提前声明其危害性。 4、准确填写送样单，需告知样品大概浓度及溶解样品的溶剂，请将样品信息及相关图谱存放于自封袋中并贴上送样时间标签，并注明保存条件（送检测样品如无特殊需求及注明将常温保存）。 5、配备常规流动相所需试剂（甲醇、乙腈、水、甲酸），特殊流动相需自备。高分辨质谱配备色谱柱规格型号可提前沟通（如需）。 6、送样时可附带检测条件或相关参考文献，色谱柱及流动相。 7、需使用未接触过表面活性剂的液相样品瓶。 8、样品推荐浓度及pH：有机小分子：0.5 mg/mL<C样品浓度<1 mg/mL，多肽蛋白：Nanospray源最高进样浓度1 μg/μL，H-ESI源最高进样浓度50 μg/μL；3<pH<9。 9、已做过核磁未经回收的样品恕不接受送样。 送样前后要求： 1、仪器未配备紫外检测器。 2、测试结果可以U盘形式拷贝，请及时查收并取走样品。 3、送样前请如实填写送样单，并在检测要求处签字。 4、未经仪器管理人员允许请勿碰触仪器设备。 | 1、样品类型、储存条件、前处理方式及检测项目请依据需求启用表格宏命令后选择相应内容，其它内容可自行填写。 2、样品来源及浓度：对于已知物测试请列出样品来源及测试浓度，若来源为细胞则需提供细胞密度（建议大于106 个/mL）或蛋白浓度。 3、检测要求栏：多肽蛋白需备注是否除盐；对于未知物如天然产物请提供元素组成及原子个数大致范围。如有其他测试要求（如指定色谱柱、流动相或方法信息）也请填写在该栏目中。
低分辨液质联用 | 样品要求： 1、送样测试样品必须为溶液，需保证溶液澄清、透明且无悬浮颗粒，过0.22 μm膜或离心取上清液后放置于液相进样瓶中。（送样测试样品如不能完全溶解，则需送样人在现场过滤后，放置于液相进样瓶中。） 2、溶剂一般可选能与水、甲醇、乙腈之一互溶的溶剂。（如水、甲醇、乙醇、乙腈、丙酮、DMF、DCM、甲苯等）。强酸、强碱、不挥发性酸、盐、表面活性剂（如：三氟乙酸、三乙胺等）都不可随样品进样。 3、样品如有腐蚀性、毒性等必须提前声明其危害性。 4、准确填写送样单，需告知样品大概浓度及溶解样品的溶剂，请将样品信息及相关图谱存放于自封袋中并贴上送样时间标签，并注明保存条件（送检测样品如无特殊需求及注明将常温保存）。 5、中心配备常规流动相所需试剂（甲醇、乙腈、水、甲酸），特殊流动相需自备。低分辨质谱配备色谱柱规格型号参见相关表格，其它类型色谱柱自备。 6、送样时可附带检测条件或相关参考文献，色谱柱及流动相。 7、需使用未接触过表面活性剂的液相样品瓶。 8、样品推荐浓度及pH：有机小分子：0.5 mg/mL<C样品浓度<1 mg/mL，多肽蛋白：Nanospray源最高进样浓度1 μg/μL，H-ESI源最高进样浓度50 μg/μL；3<pH<9。 9、已做过核磁未经回收的样品恕不接受送样。 送样前后要求： 1、仪器未配备紫外检测器。 2、测试结果可以U盘形式拷贝，请及时查收并取走样品。 3、送样前请如实填写送样单，并在检测要求处签字。 4、未经仪器管理人员允许请勿碰触仪器设备。 | 1、样品类型、储存条件、前处理方式及检测项目请依据需求启用表格宏命令后选择相应内容，其它内容可自行填写。 2、样品来源及浓度：对于已知物测试请列出样品来源及测试浓度，若来源为细胞则需提供细胞密度（建议大于106 个/mL）或蛋白浓度。 3、检测要求栏：多肽蛋白需备注是否除盐；对于未知物如天然产物请提供元素组成及原子个数大致范围。如有其他测试要求（如指定色谱柱、流动相或方法信息）也请填写在该栏目中。
注： 1、如需样品前处理需提前沟通说明并支付相关费用。 2、送样测试请准确填写送样单并参考送样要求准备样品，需提供填写后生成的纸质版材料签字确认，再与待测样品一并提交至测试人员处。（送样单格式为启用宏的工作表，请在Excle中打开，如有提示请启用宏命令，请勿更改格式否则送样单无法启用。） 3、已测试样品请及时取回，如超过14个工作日将做统一销毁处理，样品丢失责任自负。